

Ленинградская область

Лужский муниципальный район

Совет депутатов Серебрянского сельского поселения

**РЕШЕНИЕ**

от 13 апреля 2021 года № 102

Об утверждении плана приведения

источников противопожарного

водоснабжения населенных пунктов

Серебрянского сельского поселения в

технически исправное состояние на 2021-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Приказом МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 года № 178 «Свод правил «Системы противопожарной защиты, источники наружного ППВ. Требования ПБ» СП 8.13130.2009, руководствуясь Уставом Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Серебрянского сельского поселения **РЕШИЛ**:

1. Утвердить план приведения источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов Серебрянского сельского поселения в технически исправное состояние на 2021-2030 годы согласно Приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Серебрянского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Серебрянского сельского поселения,

Исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов А.В.Александрова

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано**  Глава администрации  Серебрянского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Пальок  «13» апреля 2021 года  М.П. | **Утверждено**  Решением совета депутатов  Серебрянского сельского поселения  № 102 от 13.04.2021 г.  Глава Серебрянского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Александрова  «13» апреля 2021 года |

Приложение

К решению Совета депутатов

Серебрянского сельского поселения

№ 102 от 13.04.2021г.

**ПЛАН**

**приведения источников наружного противопожарного водоснабжения**

**населенных пунктов Серебрянского сельского поселения в технически исправное состояние**

**на 2021 – 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | местонахождение | водоисточник | состояние | замечания | Проведенная или планируемая работа по приведению в нормативное состояние |
| 1 | п. Серебрянский  ул. Совхозная за д. 7 | ИПВ | Исправен |  | Произведена чистка, обустроен подъезд, установлен отбойник и указатели в 2019 году. |
| ул. Большая Клобутицкая д.59 | ИПВ | исправен |  | Произведена чистка, обустроен подъезд в 2018 году. Планируется установка отбойника в 2021 году. |
| 2 | д. Алексеевка  в конце деревни слева | ЕПВ (озеро) | не исправен | Нет подъезда | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2021 году. |
| 3 | Д. Бараново  ул. Озерная д. 12 | ПВ | не исправен | указателя нет | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2021 году. |
| 4 | д. Вяжищи | отсутствует |  |  | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2023 году. |
| 5 | Д. Дергово  поворот на деревню | ЕПВ (озеро) | не исправен | указателя нет, забор воды с дороги | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2024 году. |
| 6 | Д. Дубровка | ПВ | Исправен |  | Обустроен ПВ с подъездом, установлен отбойник и указатели в 2019 году. |
| 7 | Д. Душилово |  |  | Нет дороги | План 2030 |
| 8 | Д. Заполье  ул. Петра Трофимова за д.28 | ИПВ | Исправен |  | Обустроен в 2007 году |
| 9 | Д. Ильжо  ул. Озерная д. 15 | ЕПВ (озеро) | не исправен | указателя нет, нет подъезда. | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2021 году. |
| 10 | д. Малая Пустошка  ул. Полевая д. 9 | ИПВ | не исправен | указателя нет, нет подъезда. | Произведена чистка, обустроен подъезд в 2017 году. Планируется установка отбойника в 2022 году. |
| 11 | д. Новоселье | Водонапорная башня | не исправен | Отсутствует гайка на 51 мм | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2022 году. |
| 12 | д. Новые Полицы | отсутствует |  |  | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2024 году. |
| 13 | Д. Овраги |  |  | Нет дороги | План 2030 год |
| 14 | д. Пустошка  по дороге на д. Яконово 200 м. | ИПВ | не исправен | указателя нет | Планируется установка отбойника в 2022 году, обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2023 году. |
| 15 | д. Рябиновка | отсутствует |  |  | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2022 году. |
| 16 | Д. Смерди  Ул. Болотная д.2 | ЕПВ | Исправен | указателя нет | Планируется установка отбойника в 2022 году. |
| 17 | д. Старые Полицы | отсутствует |  |  | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2023 году. |
| 18 | д. Ширенка |  |  | Нет дороги | План 2030 год |
| 19 | д. Яконово | отсутствует |  |  | Планируется обустройство пожарной емкости 10 куб.м. в 2025 году. |

Ответственный за ПБ Серебрянского СП: Стриженков С.В.